## Risker
Risk | Kategori | Kommentar | Om ja | Om nej | N/A | Information /Hänvisning AFS | Teknikområde (TO)
[7 empty] | VA | Bygg | Geo
Förekommer arbete där nivåskillnaden är två meter eller mer och risk för fall finns? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Risk för fall till lägre nivå? Risk för fall på befintlig nivå? Arbete från ställning, stegar eller arbetsplattformar? Risk för att halka eller snubbla? Risk för fallande föremål? | Försök att eliminera risken genom projektering. Om detta inte är möjligt skriv åtgärdsförslag i kommentarsfältet nedan. | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:13
Finns det risk för att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Risk för ras? Risk för ras vid schaktning? Risk för ras pga. dålig stabilitet/tillfälliga stödkonstruktioner? Risk för ras pga. bristande undersökningar? | Kan risken minimeras i projekteringsskede? Om detta inte är möjligt skriv åtgärdsförslag i kommentarsfältet nedan. | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:13 5 kap §§87-92
Förekommer arbete med kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Hälsofarliga ämnen; ex. exponering för kemikalier, kvartsdamm, härdplaster etc. | Kan farliga kemikalier bytas ut mot icke-farliga? | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:11, AFS 2023:13
Finns det risk för att exponeras för joniserande strålning? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Ex. Exponering av bergradon, röntgen av svetsfogar etc. | Kan risken minimeras i projekteringsskede? Hur kan den annars minskas i byggskede? | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:13
Förekommer högspänningsledningar/-kablar inom området? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Risk vid schakt och pålningsarbete? Korsning av befintlig Högspänningsledning/-kabel? | Säkerställ placering av ledningar och ta hänsyn till dessa i din projektering. Om ledningar ska omplaceras under byggskede ska detta beskrivas i arbetsmiljöplan. | OK |  | AFS 2023:13 5 kap §27
Utförs arbeten nära vatten och som kan medföra drunkningsrisk? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Schaktning under grundvattennivå? | Hur ska arbetsmiljörisker minimeras? | OK |  | AFS 2023:13 5 kap §§111-112
Kommer arbete under vatten med dykarutrustning att utföras? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 |  | Går det att projektera så att arbete under vatten inte förekommer? Om nej, hur ska drunkningsrisk minimeras? | OK | x | AFS 2023:13 6 kap
Förekommer arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Ex. risk ej tillräcklig dimensionering på ventilation? Risk för otillräcklig belysning? Risk för otillräckligt arbetsutrymme? | Hur kan risker för arbete i brunnar och tunnlar minimeras? Vilken typ av utrustning ska användas för arbetet? | OK | x | AFS 2023:13
Kommer arbete att utföras i kassun under förhöjt lufttryck? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 |  | Kan du minimera risken genom att ändra i din projektering? | OK | x | AFS 2023:13 §§113-115
Förekommer arbete vid vilket sprängämnen används? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Ex. Förekommer arbete i område med risk för odetonerat sprängmedel, dolor? Risk för stenkast? | Hur kan riskerna i samband med sprängning minimeras? Beskriv dina åtgärdsförslag i kommentarsfältet nedan. | OK |  | AFS 2023:13
Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Till ex. prefab-element, tegelbalkar, träbalkar etc. | Är det möjligt att byta ut tunga byggelement mot lättare byggmaterial? Om nej, hur kan risken minimeras i byggskede? | OK |  | AFS 2023:13 5 kap §§93-95, 108-110, AFS 2023:10
Kommer arbetet ske inom område med passerande fordonstrafik? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Ex. sker arbetet nära en befintlig väg? | Hur kan påkörningsrisk minimeras? Skriv dina åtgärdsförslag i kommentarsfältet nedan. | OK |  | AFS 2023:13 5 kap §§100-107
Kommer arbete med rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen att förekomma? | Särskilda risker AFS 2023:3 11 kap §12 | Ex. Risk för damm, klämskador, fall, ras, brand, fallande föremål, rivning av befintlig kabel, mögel | Hur kan risken minimeras i byggskede? | OK |  | AFS 2023:13 5 kap §§96-99
Har ni projekterat några tunga element, gods etc.? | Övriga risker | Ex: Väggar, bjälklag, balkar, takkonstruktioner, ange vikt, lyftpunkter, lagring, stagning vid montage, tandemlyft | Tänk på vilka lyft- och transportmetoder som ska användas, upprätta arbetsmetodbeskrivning. | OK |  | AFS 2023:13 5 kap §§93-95
Kan marken snöröjas och sandas med traktor | Övriga risker | Ex: Risken för belastningsskador minskar i många arbeten om marken medger och utrymme finns för att använda kärra eller traktor för t.ex. snöröjning/sandning | Bra jobbat! | Försök projektera så att marken medger och utrymme finns för att använda kärra eller traktor |  | AFS 2023:12
Är gång- och fordonstrafik separerade? | Övriga risker | Ex: Om både fordons- och gångtrafik förekommer ska ett tillräckligt säkerhetsavstånd finnas mellan gående och fordonstrafik | Bra jobbat! | Vidtag åtgärder i din projektering |  | AFS 2023:12
Förekommer nattarbete? | Övriga risker |  | Kan arbetstiderna ändras så att nattarbete inte förekommer? | OK |  | AFS 2023:15
Har stabilitetsberäkning genomförts | Övriga risker | Ex: Bestäm markens stabilitet vid schaktningsarbeten och eliminera rasrisker | Visa maximalt tillåten släntlutning på arbetshandling. Ange vilka geotekniska parametrar som använts vid släntstabilitetsberäkningen. | Genomför en släntstabilitetsberäkning. För in resultaten och förutsättningarna för denna på arbetshandling. |  | AFS 2023:13 5 kap §§87-92
Har en ledningskartering genomförts | Övriga risker | Ex: Befintliga ledningar | Rita in befintliga ledningar på arbetshandlingarna. | Genomför en ledningskartering. Rita därefter in ledningarna på arbetshandling. |  | AFS 2023:13 §26
Finns risk för skred/ras? | Övriga risker |  | Eventuella restriktioner för att undvika skred skall framgå av arbetshandling. | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:13 5 kap §§87-92
Finns fallrisk vid höga slänter? | Övriga risker | Ex: Finns risk för fallolyckor | Tillse att skyddsräcken och skyddsanordningar framgår av arbetshandling. | OK |  | AFS 2023:13, AFS 2023:10
Används mobilkran vid montage? | Övriga risker | Ex: Se till att markens bärighet och jämnhet är anpassat till montagesätt och typ av kran | Genomför kontrollberäkning av markens bärighet för kranens stödbockstryck. Visa tillåtna laster och placeringar av kran på arbetshandling/APD-plan. | Bra! |  | AFS 2023:11
Kan montering, inpassning, fästning och losskoppling av gods göras på ett säkert sätt? | Övriga risker |  | Bra! | Risken ska åtgärdas, projektera bort risken |  | AFS 2023:3
Kan montering/demontering av tillfälliga stöd utföras utan risk för fall och ras? | Övriga risker |  | Bra! | Risken ska åtgärdas, projektera bort risken. Kvarstående risker ska föras vidare till arbetsmiljöplan, skriv åtgärdsförslag i kommentarsfältet nedan. |  | AFS 2023:10
Projekteras lämpliga fästen för lyftanordningar, stagning och skyddsanordningar att använda vid monteringsarbete? | Övriga risker |  | Bra! | Risken ska åtgärdas, projektera bort risken |  | AFS 2023:3
Förekommer brandfarliga heta arbeten? | Övriga risker | Kan svetsning undvikas genom att använda alternativa metoder. | OK | Förebyggande åtgärder ska dokumenteras i Arbetsmiljöplan. Skriv riskminimerande åtgärder i kommentarsfältet nedan. |  | AFS 2023:3
Förekommer platsgjutna konstruktioner? | Övriga risker |  | Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas i projektering. | OK |  | AFS 2023:13 5 kap
Finns en geoteknisk utredning speciellt för projektet | Övriga risker | Ex: Val av geotekniska parametrar för dimensionering | Kontrollera så att de geotekniska förutsättningar som använts vid beräkningarna av grundläggningen, framgår av arbetshandlingarna. | Utför en geoteknisk utredning/undersökning! |  | AFS 2023:13 5 kap §§87-92
Kommer temporära konstruktioner att behövas? | Övriga risker |  | Var kommer de behövas? Är de med i projekteringen? | OK |  | AFS 2023:3, AFS 2023:13 5 kap §§108-110
Finns beräkningar för dimensionering/konstruktion av temporära konstruktioner? | Övriga risker |  | Referens till dokumentation. | Ska hanteras. |  | AFS 2023:3, AFS 2023:13 5 kap §§108-110
Finns instruktioner för hur temporära konstruktioner ska monteras, belastas, demonteras, etc.? | Övriga risker |  | Referens till dokumentation. | Ska hanteras. |  | AFS 2023:3, AFS 2023:13 5 kap §§108-110
Har markbelastningar beaktats | Övriga risker | Ex: Vilken överlast bakom sponten/stödkonstruktionen har ansats i beräkningarna | OK | Ange storlek på överlast. Hänvisa till kontrollberäkning. Se till att uppgifterna framgår av arbetshandling. |  | AFS 2023:3 5 kap §87-92, AFS 2023:10
Är utrymningsmöjligheter genomtänkta? | Övriga risker |  | OK | Tillse att utrymningsväg framgår av arbetshandling. |  | AFS 2023:12
Finns det tillräckligt med utrymme för transport, montering, skarvning, isolering och kontroll av rör och ledningar? | Övriga risker |  | Bra! | Tillräckligt utrymme ska finnas för transport, montering, skarvning, isolering och kontroll av rör och ledningar. Detta ska åtgärdas i din projektering. |  | AFS 2023:3, AFS 2023:12
Hur ser åtkomligheten ut? Är den tillräcklig och finns möjligheten att använda lämpliga arbetsställningar vid montering? | Övriga risker |  | OK | Minimera risken i projekteringsskede |  | AFS 2023:3
Har varuinformationsblad inhämtats för samtliga föreskrivna kemikalier? | Övriga risker | Ex: Fog, färg, lim, isolering etc. | OK | Detta bör göras för samtliga material |  | AFS 2023:3 9 kap, AFS 2023:10
Förekommer arbete med risk för ögonskador eller skador på andningsorgan? | Övriga risker |  | Försök undvika dessa arbeten, annars föreskriv skydd | OK |  | AFS 2023:11
Finns det tillräckligt utrymme för transporter? | Övriga risker | Kan transportfordon vända på ett säkert sätt? | OK | Åtgärda, projektera bort risken |  | AFS 2023:12
Finns det utrymme för lyftanordningar och lyftredskap? | Övriga risker | Till ex. kranar, mobila arbetsplattformar | OK | Åtgärda, projektera bort risken |  | AFS 2023:3
Kan lämpliga hjälpmedel för transport och lyft av element användas? | Övriga risker |  | OK | Åtgärda, projektera bort risken |  | AFS 2023:3
Förekommer manuella lyft på över 25 kg? | Övriga risker |  | Material som väger över 25 kg är mycket olämpligt att hantera manuellt av en person eftersom det belastar ländryggens små muskler | Bra! |  | AFS 2023:10
Förekommer risk för bullerskador? | Övriga risker |  | Ange arbetsmoment och hur risken kan minimeras i kommentarsfältet nedan | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:15
Förekommer risk för vibrationsskador? | Övriga risker |  | Ange arbetsmoment och hur risken kan minimeras i kommentarsfältet nedan | OK |  | AFS 2023:10, AFS 2023:15